ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для  подбора модификации поточного СВЧ – анализатора

ПРЕДПРИЯТИЕ      _______________________________________________

Контактное лицо      ______________________________________________

Телефон, email         ______________________________________________

Сайт предприятия    _______________________________________________

Адрес предприятия  _______________________________________________

Краткое описание техпроцесса, для которого покупается анализатор.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

- Диапазон измерения концентрации (влажности, плотности)_______________________

- Необходимая точность измерения концентрации (влажности, плотности)_______________________

- Характеристика измеряемого материала:

3.1. Наименование:   ________________________________________________

3.2. Состав материала: ________________________________________________________________

3.3. Температура, 0С:      Мин. ________________  Макс. ___________

3.4. Наличие скачков температуры материала: __________________________

3.5. Наличие загрязнений (включений):  __________

3.6. Абразивность ________

3.7. Склонность к налипанию ______________

3.8. Стандартный метод определения концентрации ____________________________

3.9. Агрессивность ______________

3.10. Проводимость (хороший диэлектрик, слабая проводимость, проводник, неизвестно)

_________________________________________________

- Характеристики  места  установки:

  - В емкости, в лотке, в трубопроводе, другое

____________________________________________________________________________

4.3. Если место установки – емкость:

4.3.1.  Возможно ли залипание материала на стенках, слоем какой толщины?______________

4.3.2. Толщина стенки емкости ? _________________________

4.4. Если место установки – лоток или трубопровод:

4.4.1. Налипает ли материал на стенки? _____________________

4.4.2. Насколько заполнены лоток или трубопровод?________________

4.4.3. Как часто промываются лоток или трубопровод_______________

4.4.4. Диаметр трубопровода ____________, толщина стенки ___________, угол наклона ___________

4.4.5. Есть ли вертикальный участок трубопровода _________________

4.4.6. Габаритные размеры лотка _________________________

5. Требования к электронному блоку прибора:

5.1.Температура эксплуатации, 0С:  Мин. (не ниже - 20 C) __________Макс. (не выше + 50 C) ______

5.2.Напряжение питания – 220 В, 110 В, 24 В ? ______

5.3.Можно ли установить электронный блок обработки на расстоянии 2,5 м от Блока сенсоров?

5.4.Требуемый стандарт токового выхода, mA (один из):  0-20; 4-20; 0 –5

6. Нужен ли выносной блок индикации?

Наличие нескольких электронных фотографий предполагаемого места установки анализатора

существенно ускорит время разработки установочных элементов.

Будем благодарны, если Вы сможете это сделать.